

**用U盘下载工程**

**目前我们的产品有两个系列，一个KNS系列，一个SUP系列。SUP系列支持U盘下载，KNS不支持U盘下载。（触摸屏型号在我们产品背面的标签上可以查看，目前SUP043、SUP070支持U盘下载（SUP043代表SUP系列4.3寸触摸屏、SUP070代表SUP系列7.0寸触摸屏）**


1. **当用户拿到我们触摸屏时，先不要给触摸屏供电，手指按住触摸屏上任何一个位置不要松开，然后再给触摸屏上电触摸屏会自动进入系统设定画面（如下图）手指松开触摸屏**

****


**2、在触摸屏上按一下U盘下载按钮，再点击确认触摸屏会重新启动一次，然后就可以使用U盘下载工程了（当前只能用U盘下载工程，如果用户想用USB下载线下载工程，如第1步操作把触摸屏下载模式选成USB下载，点击确认触摸屏重启后就可以使用USB下载工程）**

****


**触摸屏切换到U盘下载模式后，编译工程，把工程文件下载到U盘如下操作（U盘格式要求是FAT32，在计算机里右击U盘属性即可查看U盘格式，（如下图）其他格式的U盘暂不支持）**




**1、首先打开我们要下载的工程文件，然后点击菜单栏的的工具，选择下载工程**




**2、系统弹出编译之前要保存当前工程，是否保存？点击确定**




1. **弹出下载窗口后，选择下载到U盘**




1. **选择U盘存储路径，点击下载（工程文件下载到U盘的根目录下）**





1. **文件下载成功点击确定**




**6.文件下载到U盘成功后，在U盘里我们会看到生成了一个compile的文件夹，这个文件就是我们要下载的触摸屏工程文件**



1. **文件下载成功后，用U盘给触摸屏下载工程**

**(注意：在用U盘下载工程时，确保触摸屏在U盘下载模式下，确保给U盘下载工程时，设备型号选的是SUP系列（如下图））**



1. **把U盘插到触摸屏USB接口上，触摸屏弹出U盘下载窗口（选择升级组态/Upgrade HMI Data）下载工程即可**

